## DADOS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A RELAÇÃO DE MATERIAIS COMPLETA
PROTOCOLO Preencher após criação do requerimento
CURSO OU UNIDADE
RECURSO
SOLICITANTE INFORMAR O GESTOR DO RECURSO
E-MAIL
RAMAL
ENDEREÇO DE ENTREGA
HORÁRIO DE ENTREGA
MATERIAL A SER LICITADO:
ITEM INSIRA O NÚMERO DO ITEM | DESCRIÇÃO CAMPO SEM POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANT EM NÚMERO

## LISTA 1 (hidden)
1 | Capacitor de fase Permanente 15 µF / 440V | unid
2 | Capacitor de fase Permanente Duplo 15 ± 5µF /440V | unid
3 | Capacitor de fase Permanente Duplo 17 ± 5µF / 440V | unid
4 | Capacitor de fase Permanente 20 µF / 440V | unid
5 | Capacitor de fase Permanente Duplo 20 ± 5µF / 440V | unid
6 | Capacitor de fase Permanente 25 µF/ 440V | unid
7 | Capacitor de fase Permanente Duplo 25 ± 5µF/ 440V | unid
8 | Capacitor de fase Permanente Duplo 30 ± 5µF/ 440V | unid
9 | Capacitor de fase Permanente 35 µF/ 440V | unid
10 | Capacitor de fase Permanente Duplo 35±4 µF/ 440V | unid
11 | Capacitor de fase Permanente Duplo 35 ± 2±5µF/ 450V | unid
12 | Capacitor de fase Permanente 40 µF/ 440V | unid
13 | Capacitor de fase Permanente Duplo 40 ± 5µF/ 440V | unid
14 | Capacitor de fase Permanente 45 µF/ 440V | unid
15 | Capacitor de fase Permanente Duplo 45 ± 5µF/ 440V | unid
16 | Capacitor de fase Permanente Duplo 55 ± 5µF/ 450V | unid
17 | Compressor Ar Condicionado (ACJ-Janela) 9000 Btus / Gás R22 Rotativo.220V. | unid
18 | Compressor Ar Condicionado (ACJ-Janela) 12000 Btus / Gás R22 Rotativo.220V. | unid
19 | Compressor Ar Condicionado (ACJ-Janela) 18000 Btus / Gás R22 Rotativo.220V. | unid
20 | Compressor Ar Condicionado (ACJ-Janela) 21000 Btus / Gás R22 Rotativo.220V. | unid
21 | Compressor Ar Condicionado Split 9000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid
22 | Compressor Ar Condicionado Split 12000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid
23 | Compressor Ar Condicionado Split 18000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid
24 | Compressor Ar Condicionado Split 21000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid
25 | Compressor Ar Condicionado Split 24000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid
26 | Compressor Ar Condicionado Split 30000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid
27 | Compressor Ar Condicionado Split 36000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid
28 | Compressor Ar Condicionado Split 48000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid
29 | Compressor Ar Condicionado Scroll p/ Split 60000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid
30 | Gás/Fluido Refrigerante R-22. | Botija de 13,6 Kg
31 | Gás/Fluido Refrigerante R-134-A. Botija c/ 13,6 Kg. | Botija de 13,6 Kg
32 | Gás/Fluido Refrigerante R-140-A. Botija c/ 11,3 Kg. | Botija de 11,3 Kg
33 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 1/2” x 9mm. | metro
34 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 1/4” x 9mm. | metro
35 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 3/4” x 9mm. | metro
36 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 3/8” x 9mm. | metro
37 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 5/8” x 9mm. | metro
38 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 7/8” x 9mm. | metro
39 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 1/2”. | Kg
40 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 1/4”. | Kg
41 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 3/4”. | Kg
42 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 3/8”. | Kg
43 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 5/8”. | Kg
44 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 7/8”. | Kg
45 | Suporte Alumínio 45cm P/ Condensadora Ar Condicionado Split de 9000Btus a 12000 Btus, Com Mão Francesa. | unid (par)
46 | Suporte Alumínio 50 Cm P/ Condensadora Ar Condicionado Split de 18000Btus, 22000Btus, 30000Btus e 36000Btus, Com Mão Francesa. | unid (par)
47 | Suporte Alumínio 55 Cm P/ Condensadora Ar Condicionado Split de 18000Btus, 22000Btus, 30000Btus e 36000Btus, Com Mão Francesa. | unid (par)
48 | Suporte Galvanizado 70 cm p/ Condensadora de Split 48000Btus e 60000Btus. Com Mao Francesa Chapa 1 1/4. | unid (par)
49 | Fluxo para Solda Foscoper, aspecto físico pastoso, aplicação solda prata, prazo validade 12 meses, características adicionais temperatura brasagem 1050¨f a 1600¨f, ref as 445 fx. - 250 g. | unid (pote de 250g)
50 | Vareta de Solda Foscoper redonda para Cobre, com 2,5 mm de diâmetro x 500 mm de comprimento. | Kg
51 | Vareta de Solda Foscoper redonda para Cobre, com 2,4 mm de diâmetro X 460 mm de comprimento. | Kg
52 | Curva de Cobre / 90º de 1/2'' para linha de Refrigeração. | unid
53 | Curva de Cobre / 90º de 3/4'' para linha de Refrigeração. | unid
54 | Curva de Cobre / 90º de 3/8'' para linha de Refrigeração. | unid
55 | Curva de Cobre / 90º de 5/8'' para linha de Refrigeração. | unid
56 | Curva de Cobre / 90º de 7/8'' para linha de Refrigeração. | unid
57 | Sifão de Cobre de 1/2" para linha de Refrigeração | unid
58 | Sifão de Cobre de 1/4" para linha de Refrigeração. | unid
59 | Sifão de Cobre de 3/4" para linha de Refrigeração | unid
60 | Sifão de Cobre de 3/8" para linha de Refrigeração. | unid
61 | Sifão de Cobre de 5/8" para linha de Refrigeração. | unid
62 | Sifão de Cobre de 7/8" para linha de Refrigeração. | unid
63 | Cabo Flexível PP com seção nominal do condutor de 2 x 2,50 mm2, condutores de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação de composto termoplástico polivinilico (PVC) tipo BWF, não propagação do fogo, com carga térmica de 70ºC, na cor Preta. | ROLO COM 100 METROS
64 | Cabo Flexível PP com seção nominal do condutor de 4 x 4,00 mm2, condutores de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação de composto termoplástico polivinilico (PVC) tipo BWF, não propagação do fogo, com carga térmica de 70ºC, na cor Preta. | ROLO COM 100 METROS
65 | Fita de PVC Branca, auto aderente, não adesiva, para isolação da tubulação de refrigeração. Especificação: Largura de 100mm. | ROLO COM 100 METROS
66 | Fita de aluminio Adesiva de 50mm x 50 m, para união e vedação de Sistema de Refrigeração | ROLO COM 100 METROS
67 | Refil para Tubo Tocha - Gás MAPP para Maçarico. Benzomatic. | unid (cilindro de 400g)
68 | Válvula Schrader 1/4 com Pino Tubo prolongador de 10 cm. Parede grossa de 10mm. | peça
69 | Válvula Contra Retrocesso de Chama para Maçarico de Oxigênio. Pressão = 20 bar/ 290 psi, com conexão para 9/16”–18 –UNF-2B-RH. | peça
70 | Válvula Contra Retrocesso de Chama para Maçarico de Acetileno. Pressão = 1.5 bar/ 21 psi, com conexão de 9/16”–18 –UNF-2B-LH. | peça
71 | Corda de Nylon Poliamida de 12 mm, com carga de ruptura de 20kNc/2000kgf. Com certifcação para NR-18 para uso em Cadeira Suspensa e Cabo Guia de Segurança para Fixação do Trava-quedas, conforme Norma Regulamentadora 18 – Portaria nº 13 de 09 de Julho de 2002. | metro
72 | Detergente ácido, super ativo, para Limpeza de Serpentinas de Sistemas de Refrigeração. Produto com tenso ativos biodegradável, que atende à portaria Nº 3.523 do Ministério da Saúde, assim como aprovado junto à ANVISA. | Litro (L)
73 | Mangueira Dupla de Oxigênio / Acetileno para maçarico de solda. Resistente a abrasão, com tubo preto e capa Verde/Vermelha, com Pressão Máxima de 300 psi, Pressão de Operação de 20 bar, diâmetro interno de 5/16'' e Parede de 3,2 mm. Suporta temperaturas de entre -25ºC até +75ºC. | metro
74 | Sensor de Degelo / Temperatura 5K, para Ar Condicionado Tipo Split de 7.000 BTU's a 24.000 BTU's. | peça