## DADOS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
MATERIAL HOSPITALAR, LABORATORIAL, VIDRARIA E OUTROS - MAPA PARA LICITAÇÃO |  |  | PROPPI
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A RELAÇÃO DE MATERIAIS COMPLETA
PROTOCOLO Preencher após criação do requerimento
CURSO OU UNIDADE
RECURSO
SOLICITANTE INFORMAR O GESTOR DO RECURSO
E-MAIL
RAMAL
ENDEREÇO DE ENTREGA
HORÁRIO DE ENTREGA
MATERIAL A SER LICITADO:
ITEM INSIRA O NÚMERO DO ITEM | DESCRIÇÃO CAMPO SEM POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANT EM NÚMERO

## LISTA 1 (hidden)
1 | Água para injeção 10 ml | cx c/ 200 amp.
2 | Agulha descartável - 24G - 0,55 x 20 mm | cx c/ 100 unid.
3 | Agulha para seringa: Medidas - 1,20 x 40mm | cx c/ 100 unid.
4 | Agulha para seringa: Medidas 0,45 x 13 mm | cx c/ 100 unid.
5 | Agulha para seringa: Medidas 0,70 x 25 mm | cx c/ 100 unid.
6 | Agulha para seringa: Medidas 0,80 x 25 mm | cx c/ 100 unid.
7 | Agulha para seringa: Medidas 1,00 x 25mm | cx c/ 100 unid.
8 | ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL | UND
9 | Alça de Níquel-Cromo 1UL: Espessura de 0,64mm com virola (recurvada em uma das extremidades); Embalagem Individual. | unid.
10 | Algodão Hidrófilo | rolo 500 G
11 | Avental: em TNT, de manga longa, com elástico, descartável (JALECO) | pct c/ 20 unid.
12 | Balão Fundo Redondo: em vidro, com Junta esmerilhada, 125 mL, junta 24/40 | unid.
13 | Balão Volumétrico, fundo chato, com rolha: em vidro - 25 mL | unid.
14 | Balão Volumétrico, fundo chato, com rolha: em polipropileno - 50 mL | unid.
15 | Balão de fundo chato Capacidade de 100 mL, Vidro borossilicato; | unid.
16 | Balão de fundo chato Capacidade de 1000 mL, Vidro borossilicato. | unid.
17 | Balão de fundo chato Capacidade de 250 mL, Vidro borossilicato | unid.
18 | Balão de fundo chato Capacidade de 500 mL; Vidro borossilicato. | unid.
19 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 10 mL, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | unid.
20 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | unid.
21 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO | unid.
22 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | unid.
23 | Balão volumétrico Capacidade de 250 mL, Vidro borossilicato, Com tampa em PP. | unid.
24 | Balão volumétrico Capacidade de 1000 mL; Vidro borossilicato; Com tampa em PP. | unid.
25 | Balão volumétrico Capacidade de 500 mL; Vidro borossilicato, Com tampa em PP. | unid.
26 | Balão Volumétrico com Rolha em Vidro 1000mL | unid.
27 | Balão volumétrico com rolha plástica - Cap. 100ml | unid.
28 | Balão volumétrico com rolha plástica - Cap: 1000ml | unid.
29 | Balão volumétrico com rolha plástica - Cap: 10ml | unid.
30 | Balão volumétrico com rolha plástica - Cap: 2000ml | unid.
31 | Balão volumétrico com rolha plástica - Cap: 500ml | unid.
32 | Balão volumétrico com rolha plástica - Cap: 50ml | unid.
33 | Balão volumétrico de vidro com tampa plastica de 100 mL | unid.
34 | Balão volumétrico de vidro com tampa plastica de 1000 mL | unid.
35 | Balão volumétrico de vidro com tampa plastica de 2000 mL | unid.
36 | Balão volumétrico de vidro com tampa plastica de 250 mL | unid.
37 | Balão volumétrico de vidro com tampa plastica de 500 mL | unid.
38 | Bandeja, material polietileno, dimensões 28 x 42 x 7,50 | unid.
39 | Bandeja em Aço Inox: Acabamento polido; cantos retos; borda rebatida. Tamanho: AxLxP = 50 x 200 x 300mm | unid.
40 | Bandeja em Aço Inox: Acabamento polido; cantos retos; borda rebatida. Tamanho: AxLxP 50/350/400mm | unid.
41 | Bandeja em Aço Inox: Acabamento polido; cantos retos; borda rebatida. Tamanho: AxLxP 50 x 400 x 500 mm | unid.
42 | Bandeja Plástica p/ Lâmina de Vidro, capacidade 20 Lâminas | unid.
43 | barra magnética 5x15mm | unid.
44 | barra magnética 7x30mm | unid.
45 | barra magnética 8x40mm | unid.
46 | Barra magnética de 08 x 40mm | unid.
47 | Barra Magnética Recoberta de Teflon Lisa ou Magneto dimensões: diâmetro 0,9 tamanho 3 cm | unidade
48 | Bastão em Polipropileno 10 X 500 mm | Emb. c/ 10 unid.
49 | Bastão de vidro 20cm | unid
50 | Bastão de vidro 4 a 5 x 300mm | unid
51 | Bastão de vidro 9 a 10 x 300mm | unid
52 | Bastão de vidro, Dimensões: 5x300 mm | unid
53 | Bastão de vidro, Dimensões: 7x300 mm | unid
54 | Becker Graduado Forma Alta: (Berzelius) em vidro borossilicato - Capacidade 500ml | unid.
55 | Becker Graduado Forma Baixa: em vidro borossilicato - Capacidade 50ml | unid.
56 | Becker Graduado Forma Baixa: em vidro borossilicato - Capacidade 1L | unid.
57 | Becher, Forma baixa, Vidro borossilicato, Com graduação e bico, Capacidade 600 mL | unid.
58 | Becker 1000 mL - plastico | unid
59 | Becker 150 mL - plastico | unid
60 | Becker 150 mL - vidro | unid
61 | Becker 2000 mL - plastico | unid
62 | Becker 250 mL - plástico | unid
63 | Becker 500 mL - plastico | unid
64 | Bisturi Descartável: Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Material esterelizado. Cabo em poliestileno. Lâmina de Aço. nº 20 | unid.
65 | Cadinho, material vidro, porosidade 40 a 100 micras, capacidade até 30, acessórios com placa de vidro sinterizado - Qualividros não serve | unid.
66 | Cadinho filtrante De vidro borossilicato , Capacidade de 50 mL; Porosidade grossa;  100 a 160 micras. | unid.
67 | Cadinho filtrante De vidro borossilicato, Porosidade média-fina, 16 a 40 micras | unid.
68 | Caixa de papelão tratado para tubos. Caixa de fibra de papelão com tampa e grade divisória para armazenamento de microtubos (tipo eppendorf) e tubos criogênicos; Resiste a temperatura de até - 100ºC - Unidade cap. 100 tubos de 5 ml - medidas: 13,7 x 13,7 x 8,8cm | unid.
69 | Caixa de Transporte de Material Biológico Tamanho Médio | unid.
70 | Caixa para armazenamento de até 100 microtubos tipo Eppendorf ou tubos criogênicos de 1,5 a 2ml. Armazenamento em freezer –86ºC; Tampa com fecho de segurança e dobradiça; Fabricado em polipropileno rígido, autoclavável; Dimensões: 141x 151x 57mm; Todos os poços possuem identificação alfa-numérica. | unid.
71 | Caixa porta-lâmina em polipropileno 225x180x35 mm capacidade 100 lâminas | unid.
72 | Câmara Contagem de Neubauer: fabricada em vídro óptico; quadriculado de 0,0025mm2; Profundidade de 0,100mm; base revestida com ródio e divisões gravadas no revestimento. Acompanha duas lamínulas 20 x 26 x 0,4mm - Melhorada - Espelhada | unid.
73 | Caneta para Marcação: Hidrofóbica. ilar ou superior a Dako Pen | unid.
74 | Caneta resistente a solventes como álcool e xilol p/marcação em lâminas de vidro e cassetes | unid.
75 | Cassete Histológico: em polioximetileno, resistente à ação química de solventes e descalcificantes; tampa integrada destacável; trava de segurança por pressão - BRANCO | caixa c/ 100 und.
76 | Cassete para processamento histológico com tampa integrada 40 x 28 x 7 | cx c/ 500 unid.
77 | Coletor perfuro-cortante alça dupla para transporte: produzido de acordo com NBR 13853 - 7 litros | unid.
78 | Coletor perfuro-cortante alça dupla para transporte: produzido de acordo com NBR 13853 - 13 litros | unid.
79 | Coletor perfuro-cortante alça dupla para transporte: produzido de acordo com NBR 13853 - 20 litros | unid.
80 | coluna cromatográfica com torneira de teflon 15x200mm | um
81 | Coluna cromatográfica de vidro com torneira de teflon 10x150 mm | Un
82 | coluna cromatográfica de vidro com torneira de teflon 10x250 mm | Un
83 | condensador de tudo reto (vidro) de 20 cm com juntas 14 x 20 | un
84 | condensador de tudo reto (vidro) de 30 cm com juntas 24 x 40 | un
85 | Criotubo de 2,0 mL | pct 500 unid.
86 | Cronômetro Digital Exibição do tempo no display: Horário normal, horas, minutos, e segundos. Formatos 12 horas a critério do usuário. Calendário: ano, dia do mês e dia da semana.Cronógrafo: Unidade de medida: 1/100 de segundos; Capacidade máxima de medição: 99 horas, 59 min, 59 Seg e memória para 8 tempos.Timer: Unidade de medida: 1 segundo; Contagem regressiva: até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Bateria: Lítio (CR2025) - 3 V, com duração de aproximadamente 2 anos. BIVOLT. Manual em português. Garantia mínima de 12 meses. | unid.
87 | Cuba para coloração de lâminas - em vidro, completa, para coloração de até 8 lâminas com berço, alça e tampa | unid.
88 | Copo becker - Cap: 4000ml em polipropileno forma baixa | unid.
89 | cubeta de plastico vol. 1mL caminho óptico 10mm | caixa com 100 unidades
90 | cubeta de plático vol. 4 mL caminho óptico 10mm | caixa com 100 unidades
91 | Cubeta de quartzo para leitura em espectrofotômetro | unid
92 | cubeta de quartzo vol. 1 mL caminho óptico 10mm | caixa com 2 unidades
93 | cubeta de quartzo vol. 4 mL caminho óptico 10mm 4 faces transparentes | caixa com 2 unidades
94 | Cubeta de vidro para leitura em espectrofotômetro | unid
95 | cubeta de vidro vol. 4 mL caminho óptico 10mm | caixa com 4 unidades
96 | Densimetro alcoometro | peça
97 | densimetro sacarometro | peça
98 | Dessecador de vidro: com tampa, luva e placa de porcelana - Diâmetro 200mm | unid.
99 | Elemento filtrante PP 110 H/C 5 micr, altura 25 cm, diâmetro 6,5 cm | unid.
100 | Erlenmeyer com Tampa de Rosca: na cor azul em polipropileno autoclavavel, 500ml | unid.
101 | Eletrodo combinado de pH, para análises em meios aquosos em geral, faixa de leitura 0 a 14 pH, faixa de temperatura: 0 a 120 ⁰C, cabo de 1 metro e conector BNC | unid.
102 | Eletrodo combinado para titulações de oxi-redução, componentes junção de cerâmica, corpo de vidro, elemento detenção de platina, temperatura trabalho 0 a 80, cabo de 1 metro e conector BNC | unid.
103 | Eletrodo em vidro combinado blindado Faixa de PH = 0 - 14; Corpo: Vidro; Sistema de referência: Ag / AgCl / Prata / Cloreto de Prata ( Combinado) | unid.
104 | Eletrodo em vidro combinado recarregável Faixa de medição: 0 a 14 Temperatura de operação: 0 a 70°C Bulbo sensor: Circular Diafragma: Pontual Compart. de referência: Recarregável Sistema de referência: Ag/AgCl Eletrólito de referência: KCl 3Mol. (AgCl) Construção: Vidro Cabo coaxial: 1,00 m Conector: BNC | unid.
105 | ERlenMeyer 250 mL - plastico | unid
106 | ErlenMeyer 500 mL - plastico | unid
107 | ESCORREDOR VIDROS, MATERIAL POLIPROPILENO BRANCO, QUANTIDADE PINOS 32, TIPO PAREDE / LAVÁVEL, COMPRIMENTO 50, LARGURA 62, APLICAÇÃO LABORATORIAL | UND
108 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2210 : 15/120/200/320 (c/ ponta virada) | unid.
109 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2240: 30/110/190/300 (c/ponta virada) | unid.
110 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2320: 40-80/210/300/550 | unid.
111 | ESPARADRAPO 5cm X 4,5m | unid
112 | Espátula Canaleta: aço inox 15cm | unid.
113 | Espatula de Arame Aço Inox c/Colher 17cm | unid.
114 | Espatula de Arame Aço Inox Dupla 18cm | unid.
115 | Espátulas em Aço Inox Tipo Pá Dupla | unid.
116 | Estante Para Microtubos, Capacidade para 96-100 microtubos de 1 a 2ml tipo Eppendorf | unid.
117 | Estante para tubos de ensaio de 15x125cm | unid.
118 | Estante para tubos de ensaio de 20mm diâmetro com 24 furos | unid.
119 | Estante para tubos de ensaio de 20mm diâmetro com 40 furos | unid.
120 | Estante para tubos de ensaio de 25mm diâmetro com 24 furos | unid.
121 | Estante para tubos de ensaio de 25mm diâmetro com 40 furos | unid.
122 | Estante de polipropileno - 60 furos para tubos com diâmetro de 16mm, autoclavável, branca. | unid.
123 | estojo para esterelizar pipetas em aço inóx 304 Ø 90 mm ALTURA 480 mm | unid.
124 | ESTOJO PARA ESTERILIZAR PLACA DE PETRI AÇO INÓX TAMANHO 120 x 270 PARA PLACA 100 x 20 | unid.
125 | Filtro de papel quantitativo Diâmetro de 12,5cm, Velocidade de filtração lenta, Teor de cinzas < 0,0001g | unid.
126 | Filtro de papel quantitativo, Diâmetro de 12,5cm, Velocidade de filtração média, Teor de cinzas < 0,0001g | unid.
127 | Filtro de papel quantitativo, Diâmetro de 12,5cm, Velocidade de filtração rápida, Teor de cinzas < 0,0001g | unid.
128 | Fita de Ph de 0 a 14 (cx com 100 fitas) | CX C/ 100
129 | Filtro Millipak Express 40 Ne, Código MPGP04001 | unid.
130 | Fita para autoclave: 19 mm x 30 M | rolo 30 M
131 | FRASCO B.O.D (DBO) - COM AFERIÇÃO CAPACIDADE 300 ML | UNIDADE
132 | Frasco borrifador: plástico 500 ml com gatilho | unid.
133 | Frasco citologia capacidade 3 lâminas c/tampa rosca | cx c/ 500
134 | FRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TETINA DE LATEX E PIPETA ESMERILHADA, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL | UND
135 | Frasco erlenmeyer boca estreita graduado - Cap. 1000ml | peça
136 | Frasco erlenmeyer boca larga graduado - Cap. 2000ml | peça
137 | Frasco kitazato - Cap: 250ml | peça
138 | Frasco de vidro tubular Ambar 5ml: (16x42mm) com tampa e batoque | pct c/ 10 unid.
139 | 000410458 - FRASCO LABORATÓRIO, TIPO PARA DBO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300, TIPO TAMPA ROLHA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ADICIONAL CALIBRADO | UND
140 | Frasco reagente graduado: âmbar com tampa azul - confeccionado em vidro borossilicato 3.3 na cor âmbar, com dispositivo anti-gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, 100 mL | unid.
141 | Frasco reagente graduado: âmbar com tampa azul - confeccionado em vidro borossilicato 3.3 na cor âmbar, com dispositivo anti-gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, 250 mL | unid.
142 | Frasco reagente graduado: âmbar com tampa azul - confeccionado em vidro borossilicato 3.3 na cor âmbar, com dispositivo anti-gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul - 500 mL | unid.
143 | Frasco reagente graduado: âmbar com tampa azul - confeccionado em vidro borossilicato 3.3 na cor âmbar, com dispositivo anti-gotas: (anel de vedação) e tampa de rosca azul - 1000 mL | unid.
144 | Funil de Separação Pera (Squibb): Com torneira de PTFE e rolha de polipropileno - Capacidade 500ml | unid.
145 | FUNIL DE SEPARAÇÃO . SQUIBB TORNEIRA DE PTFE E ROLHA DE POLIETILENO 2 L | UNIDADE
146 | FUNIL DE SEPARAÇÃO . SQUIBB TORNEIRA DE PTFE E ROLHA DE POLIETILENO 1 L | UNIDADE
147 | Funil de Vidro Comum: Diâmetro da boca 150mm , Capacidade 500ml | unid.
148 | Funil laboratório, tipo uso analítico, material vidro, capacidade 90, adicional raiado, tipo haste haste longa Ø = 7,5 cm | unid.
149 | FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 125, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE CURTA
150 | Gase tipo queijo - rolo - 11 fios | rolo
151 | Gaze em compressa com 8 camadas e 5 dobras; Tamanho da gaze: 7,5 x 7,5cm. Não estéril - 9 fios | pct c/ 500 unid.
152 | Gaze em compressa: com 8 camadas e 5 dobras; Tamanho da gaze: 7,5 x 7,5cm. Estéril - 13 fios | pct c/ 500 unid.
153 | Gel p/ ultrassonografia | galão 5L
154 | homogeneizador de tecido tipo dounce com pistilo de teflon capacidade 7 mL | peça
155 | Homogeneizadores de tecidos Potter-Elvehjem com pistilo de teflon capacidade 10 mL | peça
156 | Homogeneizadores de tecidos Potter-Elvehjem com pistilo de teflon capacidade 30 mL | peça
157 | Kitassato, material vidro, capacidade 500, tipo graduado, características adicionais com saída superior | unid.
158 | Kitassato, material vidro, capacidade 5000, tipo graduado, características adicionais com saída superior | unid.
159 | Lamina de vidro 26x76mm fosca lapida - pacote com 50 | pacote com 50 lâminas
160 | Lamina de vidro 26x76mm sem lapidação - pacote com 50 | pacote com 50 lâminas
161 | Lâmina para bisturi: embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 23 | cx c/ 100 unid.
162 | Lâmina para bisturi: Embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 24 | cx c/ 100 unid.
163 | Lâmina para microscopia: em vidro com carga positiva | unid.
164 | Lâmina para microscopia: em vidro, com espessura entre 1,0 a 1,2mm; Dimensões: 26 x 76mm; Selada a vácuo. Fosca. Cortada. | caixa c/ 50 unid.
165 | Lamínula para Câmara de Neubauer: fabricada em vidro ótico especial; Tamanho de 20mm x 26mm. | unid.
166 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,13 mm - Tamanho - 24 x 60 mm | cx c/ 100
167 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,13mm - Tamanho 24 x 50mm. | cx c/ 100
168 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,14mm - Tamanho - 24 x 40mm | cx c/ 100
169 | Lava Olhos de Segurança: frasco fabricado em polietileno não autoclavável, sem graduação, mangueira cristal transparente. 500 mL | unid.
170 | Lâmina de Tosa: em aço de carbono, altura de corte de 0,25, tamanho 40, para cortes rentes | unid.
171 | Luva Cirúrgica estéril descartável: Espessura média: 0,21 mm; Comprimento: 28 cm; Esterilização: Raios gama ou feixes de elétron; Embalagem estéril contendo 1 par, com Talco - Tamanho - 6,5 | par
172 | Luva Cirúrgica estéril descartável: Espessura média: 0,21 mm; Comprimento: 28 cm; Esterilização: Raios gama ou feixes de elétron; Embalagem estéril contendo 1 par, com Talco - Tamanho - 7,0 | par
173 | Luva Cirúrgica estéril descartável: Espessura média: 0,21 mm; Comprimento: 28 cm; Esterilização: Raios gama ou feixes de elétron; Embalagem estéril contendo 1 par, com Talco - Tamanho - 7,5 | par
174 | Luva Cirúrgica estéril descartável: Espessura média: 0,21 mm; Comprimento: 28 cm; Esterilização: Raios gama ou feixes de elétron; Embalagem estéril contendo 1 par, com Talco - Tamanho - 8,0 | par
175 | Luva Cirúrgica estéril descartável: Espessura média: 0,21 mm; Comprimento: 28 cm; Esterilização: Raios gama ou feixes de elétron; Embalagem estéril contendo 1 par, com Talco - Tamanho - 8,5 | par
176 | Luva de Procedimento, ambidestra, sem Talco: G | cx c/ 100 unid.
177 | Luva de Procedimento, ambidestra, sem Talco: M | cx c/ 100 unid.
178 | Luva de Procedimento, ambidestra, sem Talco: P | cx c/ 100 unid.
179 | Luvas Térmicas em Nomex/Kevlar Forma Boca - 482ºC comprimento 38cm | par
180 | MANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO INTERNO 6, DIÂMETRO EXTERNO 10 | Metro
181 | Máscara Respirador N95 - PFF-2 | cx c/ 10 unid.
182 | Microplaca para Elisa 96 poços Fabricada em poliestireno transparente; Sem tampa; Resistente a temperaturas entre -10°C e +70°C; Identificação alfanumérica; Área de marcação lateral; Dimensões: 86 x 128mm; Estéril. Unidade. Fundo Chato | unid.
183 | Microtubo de PCR: Com tampa tipo Flat (Lisa/Chata) Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados. PCR de 200ul | pct c/ 1.000
184 | Microtubo para centrífuga: 2,0ml, Fundo cônico, tipo Eppendorf e graduado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados; Tampa com trava (Snap Cap); Velocidade de centrifugação até 14.000 xg / 20.000 xg; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos; Pacote não-estéril. | pct c/ 500
185 | Microtubo tipo Eppendorf: incolor, em polipropileno, graduado, superfície para anotações e inclui tampa. Autoclavaveis e suportem temperaturas até -70ºC e centrifugação até 14.000xG. Livres de DNas e RNase. Volume 0,5 mililitros. | pct c/ 1000
186 | Microtubo tipo Eppendorf: incolor, em polipropileno, graduado, superfície para anotações e inclui tampa. Autoclavaveis e suportem temperaturas até -70ºC e centrifugação até 14.000xG. Livres de DNas e RNase. Volume 1,5 a 1,7 mililitros. | pct c/ 500
187 | Microtubos tipo Eppendorf capacidade 1,5-2,0 mL - pacote com 1000 | pacote com 1000 tubos
188 | Microtubo tipo Eppendorf: incolor, em polipropileno, graduado, superfície para anotações e inclui tampa. Autoclavaveis e suportem temperaturas até -70ºC e centrifugação até 14.000xG. Livres de DNas e RNase. Volume 2,0 mililitros. | pct c/ 500
189 | NAVALHA DESCARTÁVEL DE ALTO PERFIL USO MICRÓTOMO, TAMANHO 77X14mm ( MODELO DURAEDGE) | Caixa c/ 50 und.
190 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO SEM ANTI-EMBAÇANTE | unidade
191 | Papel de filtro qualitativo , 80g/m², porosidade 3 micras, 0,5% de cinzas, 50cm de diâmetro | caixa c/100
192 | Papel de filtro, tipo qualitativo 40 X 40 mm | caixa c/100
193 | Papel indicador universal de pH, Faixa de pH: 0 a 14 | UNIDADE
194 | papel kraft rolo | rolo
195 | Parafilm - resistente à reagentes químicos, rolo com 10,2 cm x 38,1 | rolo 38,1 m
196 | Pegador de barras magnéticas, Revestido em resina PTFE, Dimensões: 10x250 mm | UNIDADE
197 | Pescador de Barras Magnéticas - Revestido em Material Inerte | peça
198 | Pinça de Dissecção Anatômica: em aço inox 18cm | unid.
199 | Pinça Dente de Rato: em aço inox 25cm | unid.
200 | Pinça Hemostática Edlo Micromosquito Reta | unid.
201 | Pinça de Mohr 60mm em aço | peça
202 | Pinça para bureta com mufa giratória | peça
203 | Pincel Cabo Curto Filamento Marta Formato Redondo | unid.
204 | Pincel Cabo Longo Filamento Marta Formato Chato | unid.
205 | Pincel Trincha ples Cabo Curto Filamento Sintético Formato Chato- ples | unid.
206 | Pipeta de vidro Graduada Esgotamento Total: Capacidade: 1ml - Graduação: 1/10 | unid.
207 | Pipeta Pasteur em polietileno (peça única): Capacidade total de 1mL, descartável - Esterilidade por óxido de etileno | pct c/ 500
208 | Pipeta Pasteur em polietileno (peça única): Capacidade total de 3mL (77 gotas) graduada, descartável - Esterilidade por óxido de etileno | pct c/ 500
209 | Pipeta Pasteur em polietileno (peça única): Capacidade total de 3mL (77 gotas) graduada, descartável - não estéril | pct c/ 500
210 | Pipeta Sorológica Graduada Esgotamento Total 0,1mL divisão 1/100 | unid.
211 | Pipeta Sorológica Graduada Esgotamento Total 0,2mL divisão 1/100 | unid.
212 | Pipeta Sorológica Graduada Esgotamento Total 0,5mL divisão 1/100 | unid.
213 | Pipeta Sorológica Graduada Esgotamento Total 10mL divisão 1/10 | unid.
214 | Pipeta Sorológica Graduada Esgotamento Total 1mL divisão 1/100 | unid.
215 | Pipeta Sorológica Graduada Esgotamento Total 20mL divisão 1/10 | unid.
216 | Pipeta Sorológica Graduada Esgotamento Total 25mL divisão 1/10 | unid.
217 | Pipeta Sorológica Graduada Esgotamento Total 5mL divisão 1/10 | unid.
218 | Pipeta, tipo graduada, capacidade 5 mL, material vidro, esgotamento total | unidade
219 | 000410475 - PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 2, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML | UND
220 | 000410489 - PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML | UND
221 | Pipeta, tipo volumétrica, capacidade 10 mL, material vidro, esgotamento total | UND
222 | Pipeta Volumétrica Esgotamento Total 1 Traço: em vidro, capacidade 25ml | UND
223 | Pipeta graduada, Vidro borossilicato, Capacidade 5 mL | UND
224 | Pipeta volumétrica  Capacidade 5 mL; Vidro borossilicato | UND
225 | Pipeta volumétrica, Capacidade 15 Ml, Vidro borossilicato | UND
226 | Pipeta volumétrica; Capacidade 10 Ml; Vidro borossilicato | UND
227 | Pipeta volumétrica esgotamento total - Cap: 10ml | peça
228 | Pipeta volumétrica esgotamento total- Cap: 2ml | peça
229 | Pipeta volumétrica esgotamento total- Cap: 50ml | peça
230 | PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOBO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | UND
231 | Pipetador de Borracha - 3 vias Tipo Pera com Esfera em Inox | UND
232 | PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | UND
233 | Pisseta em Poliestireno: 250ml Sem Graduação | unid.
234 | Pisseta em poliestireno 500mL Graduada | unid.
235 | Placa de Petri de vidro: Tamanho 100 x 15mm | cx c/ 48 unid.
236 | PLATAFORMA ELAVATÓRIA: Tipo Jack para Laboratório 200x200x280 | unid.
237 | Policeman de Látex para bastão de vidro , 7mm de diâmetro | unid.
238 | Policeman de Látex para bastão de vidro , 8mm de diâmetro | unid.
239 | Ponteiras para Micropipetas com filtro Estéreis - em Rack. Para uso Universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 1-10µL TRANSPARENTE | pct c/ 96
240 | Ponteiras para Micropipetas com filtro Estéreis - em Rack. Para uso Universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 1-200µL AMARELA | pct c/ 1000
241 | Ponteiras para Micropipetas com filtro Estéreis - em Rack. Para uso Universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 50 - 1000µL | pct c/ 250
242 | Ponteiras para Micropipetas com filtro Estéreis - em Rack. Para uso Universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 100 - 1000µL AZUL | pct c/ 96
243 | Ponteiras para Micropipetas com filtro Estéreis Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados. 0,1-10µL - Baixa Retenção - Transparente | pct c/ 1.000
244 | Ponteiras para Micropipetas com filtro Estéreis Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados. 1-10µL - Longo - Baixa Retenção - Transparente | pct c/ 1.000
245 | Ponteiras para Micropipetas com filtro Estéreis Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados. 1-20µL - Baixa Retenção - Transparente | pct c/ 1.000
246 | Ponteiras para Micropipetas com filtro Estéreis Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados. 1-200µL - Baixa Retenção - Transparente | pct c/ 1.000
247 | Ponteiras para Micropipetas com filtro Estéreis Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados. 50-1000µL - Longo - Baixa Retenção | pct c/ 1.000
248 | Ponteiras para Micropipetas com filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 0,5 a 10µL. Ponta Curta | pct c/ 1.000
249 | Ponteiras para Micropipetas com filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 1 a 100µL | pct c/ 1.000
250 | Ponteiras para Micropipetas com filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 100 - 1000µL - Azul | pct c/ 1.000
251 | Ponteiras para Micropipetas sem filtro Estéreis - em Rack Para uso Universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 100 – 1000µL - Azul | rack c/ 96 peças
252 | Ponteiras para Micropipetas sem filtro. Para uso Universal. Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 1-200µL AMARELA | pct c/ 1.000
253 | Ponteiras para Micropipetas sem filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 0,5 - 10µL Ponta Curta | pct c/ 1.000
254 | Ponteiras para Micropipetas sem filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 1 a 200µL - Amarela | pct c/ 1.000
255 | Ponteiras para Micropipetas sem filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 100 - 1000µL - Azul | pct c/ 1.000
256 | Ponteiras para Micropipetas sem filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 1000 a 5000µL. Transparente | pct c/ 250
257 | presilhas para juntas cônicas em aço inox | peça
258 | Proveta Graduada de Vidro: com Base de polipropileno, com orla e bico, 50ml | unid.
259 | Proveta, material vidro, graduação graduada, capacidade 5, base base plástica, adicional com orla e bico | PCT C/10 UND.
260 | 000409880 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | UND
261 | Proveta graduada - Cap. 2000ml com base sextavada de poli | peça
262 | Punch Keyes ABC Nº 5.0 | unid.
263 | Rack dupla face para tubos de 0,5 , 1,5 ou 2ml: Rack (estante) dupla face reversível; em Polipropileno, Permite acomodar de um lado 96 microtubos de 0.5ml e do outro lado 96 microtubos de 1.5ml/2ml; Corpo e tampa fabricados em polipropileno rígido; Autoclavável a 121ºC por no máximo 20 minutos; Resistente a temperaturas desde –86ºC até +121ºC; Tampa transparente destacável, com dois encaixes (sem dobradiça); Formato retangular com base codificada alfa-numericamente com 8 fileiras de A e H e de 1 a 12; Dimensões: 24,6 x 12 x 5cm. | unid.
264 | Saco para Autoclave: Polietileno de alta densidade - Dimensões 40x60cm capacidade 20 litros | Emb. c/ 20 unid.
265 | Scalp Intravenoso, Calibre 23g | pct c/ 100 unid.
266 | Seringa agulhada para Insulina - Capacidade 1 mL - Agulha 12,7x0,33 mm | unid.
267 | Seringa Descartável Sem Agulha: Seringa hipodérmica, atóxica e apirogênica; Confeccionada em polipropileno; Embalada individualmente; Esterilizada por óxido de etileno. Bico Luer Lock - Capacidade 10ml | cx c/ 100 unid.
268 | Seringa Descartável Sem Agulha: Seringa hipodérmica, atóxica e apirogênica; Confeccionada em polipropileno; Embalada individualmente; Esterilizada por óxido de etileno. Bico Luer Lock - Capacidade 3ml | cx c/ 100 unid.
269 | Seringa Descartável Sem Agulha: Seringa hipodérmica, atóxica e apirogênica; Confeccionada em polipropileno; Embalada individualmente; Esterilizada por óxido de etileno. Bico Luer Lock - Capacidade 5ml | cx c/ 100 unid.
270 | Seringa Descartável Sem Agulha: Seringa hipodérmicas, atóxicas e apirogênicas; Confeccionadas em polipropileno; Embaladas individualmente; Esterilizadas por óxido de etileno. Bico Slip - Capacidade 10ml | cx c/ 100 unid.
271 | Seringa Descartável Sem Agulha: Seringa hipodérmicas, atóxicas e apirogênicas; Confeccionadas em polipropileno; Embaladas individualmente; Esterilizadas por óxido de etileno. Bico Slip - Capacidade 1ml | cx c/ 100 unid.
272 | Sistema de filtração a vácuo, capacidade de 250mL membrana 49 cm2 poro 22um | peça
273 | Sistema de Filtração em vidro Borosilicato composto por Frasco de 1 litro com adaptador ( Junta esmerilhada ) e oliva para aplicação de vácuo; Funil com base de vidro sinterizado com +/- 50 mm de diâmetro, tipo placa porosa ( Para uso com membranas filtrantes de 47 mm de diâmetro ); Copo com capacidade de +/- 250 ml; Pinça metálica para fixação; | unidade
274 | Soro Fisiológico: à 0,9%, solução estéril, injetável | frasco 250ml
275 | SUPORTE EM ACRÍLICO P/ PARAFILM, COM LÂMINA CORTE | peça
276 | terminal de destilação (vidro) com juntas 14 x 20 | un
277 | Tesoura Cirúrgica Fina/fina Reta Em Aço Inoxidável: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. 15 cm | unid.
278 | Tesoura Cirúrgica Romba/romba - Tamanho 15 cm | unid.
279 | Tiras Químicas para Urinálise (uso humano) - para determinação semiquantitativa de 10 parâmetros em urina: Glicose Bilirrubina, Cetona, Densidade, Sangue, Ph, Proteína, Urobilinogênio, Nitrito e Leucócitos, Resistente a condições ambientais e umidade | unid.
280 | Touca Descartável: em TNT, sanfonada, com elástico | pct c/ 100 unid.
281 | Tubo de digestão de vidro com orla de 2,5 x 25 x 250 mm pirex, marcados a 25 e 50 mL | unid
282 | tubo de duran 5 a 6x 30mm | pacote com 20
283 | Tubo de ensaio 10 x 100mm - caixa com 100 unidades | caixa com 100 unidades
284 | Tubo de ensaio 14 x 100mm - caixa com 100 unidades | caixa com 100 unidades
285 | Tubo de ensaio 15 x 150mm - caixa com 100 unidades | caixa com 100 unidades
286 | Tubo de ensaio 18 x 150mm - Caixa com 25 | caixa com 25 unidades
287 | Tubo de Ensaio em Vidro, medida 25x 150 mm, com tampa rosca de baquelite | unidade
288 | Tubo de Ensaio em Vidro, medida 25x 200 mm, com tampa rosca de baquelite. | unidade
289 | Tubo de ensaio em Vidro, medidas 16 x 150 mm, sem tampa, caixa com 100 pçs. | caixa com 100 pçs.
290 | Tubo de ensaio em Vidro, medidas 20 x 150 mm, sem tampa, caixa com 100 pçs. | caixa com 100 pçs.
291 | Tubo de Ensaio com Tampa de Rosca: em vidro, Medidas 16 x 150mm | pct c/ 100
292 | Tubo de Ensaio Vidro Neutro: em vidro, medidas 12 x 120mm | pct c/ 100
293 | Tubo laboratório, tipo centrífuga, material vidro, tipo fundo cônico, capacidade 15 mL, graduado, 15 x 120 mm, adicional com orla | unidade
294 | TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 100 mm, ADICIONAL SEM ORLA | unidade
295 | Tubo Para Aspiração de Sangue á Vácuo Com Gel Separador: DE 7,5mL. ilar ao S-Monovette. Material polipropileno | cx c/ 50 unid.
296 | Tubo para centrífuga: em polipropileno, livre de DNase, RNase, pirogênios e toxinas; Graduado e com superfície para marcação de amostras; Com tampa rosqueável com etiqueta para identificação de amostras; Esterilizados por raios gama. Fundo cônico: 0.1 a 14ml - 120mm (C) x 16,5mm (Ø). 50mL | pacote c/40
297 | Tubo para coleta à Vácuo: Tampa Amarela (Gel) - 5ml Material polipropileno | CX 100 unid.
298 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Roxa (EDTA) - 4ml - Material polipropileno | CX 100 unid.
299 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Vermelha (Seco) - 4ml - Material polipropileno | CX 100 unid.
300 | Vidro de Relógio Lapidado 10 cm | UNIDADE
301 | Vidro de relógio, diâmetro 80 mm | unidade